## СО ГОСТ 21.110
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение, документа опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Колич. | Масса ед. | Примечания
1 | Трубка 09x008-2 UNIONFLEX STD | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru |  | Толщина изоляции: 6,9,10,13,16,19,25,32,40,50мм
| Трубка 09x008-2 UNIONFLEX STD СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Трубка 09x008-2 UNIONFLEX METALL | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Трубка 09x008-2 UNIONFLEX ALU | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Трубка 09x008-2 UNIONFLEX PROM FORMA | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Трубка 09x008-2 UNIONFLEX PROM FORMA FOLL | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Трубка 09x008-2 UNIONFLEX TITAN | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Рулон 03х1000-40 UNIONFLEX STD | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru |  | Толщина изоляции: 3,6,9,10,13,16,19,25,32,40,50мм
| Рулон 06х1000-15 UNIONFLEX STD СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru
| Рулон 10х1000-8 UNIONFLEX METALL СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru |  | Толщина изоляции: 6,9,10,13,16,19,25,32,40,50мм
| Рулон 13х1000-8 UNIONFLEX ALU | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru
| Рулон 19х1000-6 UNIONFLEX ALU СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru
| Рулон 25х1000-4 UNIONFLEX PROM FORMA СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru |  | Толщина изоляции: 10,13,16,19,25,32,40,50мм
| Рулон 32х1000-3 UNIONFLEX TITAN СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru
| Рулон 40х1000-8 UNIONFLEX PROM FORMA FOLL СМ | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | кв.м. |  |  | www.td116.ru
| Клей UnionFlex 1л, 3 л | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | л |  |  | www.td116.ru
| Очиститель UnionFlex 1,0 л | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | л |  |  | www.td116.ru
| Лента 3x50-15 Лент UnionFlex STD | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Лента 3x50-15 Лент UnionFlex METALL | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Лента 3x50-15 Лент UnionFlex ALU | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Лента 3x50-15 Лент UnionFlex PROM FORMA | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Лента 3x50-15 Лент UnionFlex TITAN | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
| Лента 3x50-15 Лент UnionFlex PROM FORMA FOLL | UNIONFLEXrt | [5 empty] | ООО "Тёплый ДОМ+" sales@TD116.ru | м |  |  | www.td116.ru
Расход клея 0,004л на 1 м.п. трубки
Расход клея 0,15л на 1 м2 рулона
Расход очистителя 0,025л на 1 м2 рулона
Расход ленты для трубок , коэф.2 умножаем на длину изоляции
Расход ленты для рулона , коэф.1,5 умножаем на площадь изоляции
ООО "Тёплый ДОМ+"
|  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата
|  | Разраб. |  | Мубаракшин Раиль | [6 empty] | Стадия | Лист | Листов
|  | Проверил | [9 empty] | 1 | 1
[7 empty] | Спецификация |  |  |  | 1
Н. контр.
Утв.
покрытие «METALL» - Армированная фольга
покрытие «TITAN» - ПВХ с фольгой
покрытие «PROM FORMA»- Стеклоткань НГ
покрытие «PROM FORMA FOLL» - Стеклоткань покрытая фольгой
покрытие «ALU» - Не армированная фольга
Note on B10: 3 мм толщина 1000мм ширина 40м.кв в рулоне Рулон UNIONFLEX STD утеплитель из вспененного каучука используют для систем отопления для больших диаметров труб (свыше D160), Толщины бывают 3,6,10,13,19,25,32,40,50
Note on B11: 6мм толщина 1000мм ширина 15м.кв в рулоне Рулон UNIONFLEX STD СМ утеплитель из вспененного каучука на самоклеющей основе, используют для систем отопления для больших диаметров труб (свыше D160), вентиляции Толщины бывают 3,6,10,13,19,25,32,40,50
Note on B12: 10 мм толщина 1000мм ширина 8 м.кв в рулоне Рулон UNIONFLEX METALL СМ утеплитель из вспененного каучука используют для систем вентиляции и систем кондиционирования, СМ самоклеющий слой Покрытия на любую толщину можно использовать следующие - METALL (фольга армированная)
Note on B13: Рулон 13х1000-8 UNIONFLEX ALU Рулон UNIONFLEX ALU утеплитель из вспененного каучука используют для систем вентиляции и систем кондиционирования, покрытие ALU состоит из не армированной фольги
Note on B14: 19 мм толщина 1000мм ширина 6 м.кв в рулоне Рулон UNIONFLEX ALU СМ утеплитель из вспененного каучука используют для систем вентиляции и систем кондиционирования, СМ самоклеющий слой Покрытия на любую толщину можно использовать следующие - ALU (фольга неармированная)
Note on B15: 25мм толщина 1000мм ширина 4 м.кв. в рулоне Толщины материала с покрытием PROM FORMA СМ стандартные 10,13,19,25,32, 40,50мм Рулон Uninflex (Г1) с покрытием PROM FORMA СМ представляет собой комбинированный материал из вспененного каучука(Г1) и покрытия PROM FORMA СМ представляет собой материал из стеклоткани негорючий , вандалостойкий с самоклеющей основой предназначен для использования в качестве покрывного слоя на объектах расположенных в помещениях и тонелях , в помещениях с агрессивными средами. Обеспечивает защиту от воздействия ультрофиолетового излучения и механических повреждений
Note on B16: 32мм толщина 1000мм ширина 3 м.кв. в рулоне Толщины материала с покрытием TITAN СМ стандартные 10,13,19,25,32, 40,50мм Рулон Uninflex с покрытием TITAN СМ представляет собой комбинированный материал из вспененного каучука покрытый ПВХ, ламинированный алюминиевой фольгой и самоклеющейся основой , предназначен для использования в качестве покрывного слоя на объектах расположенных на открытом воздухе, в помещениях и тонелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрофиолетового излучения и механических повреждений
Note on B17: 40мм толщина 1000мм ширина 8 м.кв. в рулоне Толщины материала с покрытием PROM FORMA FOLL стандартные толщины 10,13,19,25,32, 40,50мм Рулон Uninflex с покрытием PROM FORMA FOLL СМ представляет собой комбинированный материал из вспененного каучука Покрытие представляет собой материал из стеклоткани ламинированный алюминиевой фольгой и предназначен для использования в качестве покрывного слоя на объектах расположенных в помещениях и тонелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрофиолетового излучения и механических повреждений

## Юнионфлекс аналоги к-флекс
Материал |  |  | Описание
K-Flex | Unionflex | Ру-Флекс
K-FLEX ST | Unionflex STD | РУ-ФЛЕКС СТ | теплоизоляционный материал, предназначенный для изоляции поверхностей с температурным диапазоном от -180 °С до +105 °С за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
K-FLEX AIR | Unionflex Metall CM | РУ-ФЛЕКС ВЕНТ | теплоизоляционный материал предназначенный для изоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур). Используется при температурах от –30 до +85 °С.